## Вентиляторы
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
| Номенклатура | Размеры | Цена
| Вентилятор канальный D-150 mm | 0.14 kw, 220V, 0.65А, 800 кубм/час, 2620 об/мин, 52 dB, 360 Pa, вес 4.8 кг | 7100
| Вентилятор канальный D-160 mm | 0.15 kw, 220V, 0.70А, 900 кубм/час, 2620 об/мин, 52 dB, 340 Pa, вес 4.8 кг | 7800
| Вентилятор канальный D-200 mm | 0.18 kw, 220V, 0.80А, 1050 кубм/час, 2550 об/мин, 53 dB, 570 Pa, вес 5.3 кг | 8800
| Вентилятор канальный D-250 mm | 0.185 kw, 220V, 0.85А, 1150 кубм/час, 2550 об/мин, 53 dB, 550 Pa, вес 5.3 кг | 9200
| Вентилятор канальный D-315 mm | 0.272 kw, 220V, 1.20А, 1800 кубм/час, 2550 об/мин, 60 dB, 710 Pa, вес 6.7 кг | 11400
| Вентилятор осевой 1000-1000-300 | 0.41 kw, 380V, 32000 кубм/час, 560 об/мин, 64dB, вес 39 кг | 45500
| Вентилятор осевой 1100-1100-300 | 0.41 kw, 380V, 35000 кубм/час, 560 об/мин, 65dB, вес 41 кг | 47500
| Вентилятор осевой 1120-1120-300 флянцевый без корпуса | 0.40 kw, 380V, 28000 кубм/час, 700 об/мин, 67dB, вес 42 кг | 35800
| Вентилятор осевой 1220-1220-300 | 0.75 kw, 380V, 40000 кубм/час, 560 об/мин, 67dB, вес 51 кг | 49300
| Вентилятор осевой 1220-1220-300 флянцевый без корпуса | 0.75 kw, 380V, 40000 кубм/час, 560 об/мин, 68dB, вес 52 кг | 54800
| Вентилятор осевой 1060-1060-550 D-920 mm, без конуса, с жалюзи | 0.55 kw, 380V, 24000 кубм/час, 720 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 33700
| Вентилятор осевой 1060-1060-550 D-920 mm, с конусом, с жалюзи | 0.55 kw, 380V, 24000 кубм/час, 720 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 39800
| Вентилятор осевой 1260-1260-550, D-1100 mm, без конуса, с жалюзи | 0.75 kw, 380V, 40000 кубм/час, 720 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 39300
| Вентилятор осевой 1260-1260-550, D-1100 mm, с конусом, с жалюзи | 0.75 kw, 380V, 40000 кубм/час, 720 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 46800
| Вентилятор осевой 1460-1460-600, D-1270 mm, без конуса, с жалюзи | 0.75 kw, 380V, 45500 кубм/час, 420 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 42800
| Вентилятор осевой 1460-1460-600, D-1270 mm, с конусом, с жалюзи | 0.75 kw, 380V, 45500 кубм/час, 420 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 50800
| Вентилятор осевой 850-850-500, D-630 mm, без конуса, с жалюзи | 0.37 kw, 380V, 12600 кубм/час, 930 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 29000
| Вентилятор осевой 850-850-500, D-630 mm, с конусом, с жалюзи | 0.37 kw, 380V, 12600 кубм/час, 930 об/мин, dB, вес кг, корпус стеклопластик | 35000
| Вентилятор осевой 200-270-270-220 в монтажной пластине 220V | 0.067 kw, 220V, 0.32А, 1080 кубм/час, 2540 об/мин, 52 dB, 180 Ра, вес 3.3 кг | 5800
| Вентилятор осевой 200-270-270-220 в монтажной пластине 380V | 0.075 kw, 380V, 0.20А, 1080 кубм/час, 2540 об/мин, 52 dB, 180 Ра, вес 3.3 кг | 5800
| Вентилятор осевой 250-320-320-275 в монтажной пластине | 0.115 kw, 220V, 0.71А, 2100 кубм/час, 2500 об/мин, 58 dB, 200 Ра, вес 4.2 кг | 6200
| Вентилятор осевой 300-370-370-320 в монтажной пластине 220V, низкие обороты | 0.08 kw, 220V, 0.35А, 2200 кубм/час, 1450 об/мин, 52 dB, 110 Ра, вес 5.2 кг | 7900
| Вентилятор осевой 300-370-370-320 в монтажной пластине 380V, низкие обороты | 0.085 kw, 380V, 0.25А, 2200 кубм/час, 1450 об/мин, 52 dB, 110 Ра, вес 5.2 кг | 7900
| Вентилятор осевой 300-370-370-320 в монтажной пластине, 220V | 0.135 kw, 220V, 0.82А, 3300 кубм/час, 2500 об/мин, 60 dB, 260 Ра, вес 5.2 кг | 7900
| Вентилятор осевой 300-370-370-320 в монтажной пластине, 380V | 0.140 kw, 380V, 0.29А, 3300 кубм/час, 2500 об/мин, 60 dB, 260 Ра, вес 5.2 кг | 7900
| Вентилятор осевой 350-420-420-370 в монтажной пластине | 0.27 kw, 220V, 1.91А, 4850 кубм/час, 2500 об/мин, 65 dB, 285 Ра, вес 5.7 кг | 11000
| Вентилятор осевой 350-420-420-370 в монтажной пластине 220V, низкие обороты | 0.14 kw, 220V, 0.51А, 3280 кубм/час, 1450 об/мин, 57 dB, 140 Ра, вес 5.7 кг | 11000
| Вентилятор осевой 350-420-420-370 в монтажной пластине 380V, низкие обороты | 0.14 kw, 380V, 0.39А, 3280 кубм/час, 1450 об/мин, 57 dB, 140 Ра, вес 5.7 кг | 11000
| Вентилятор осевой 400-470-470-425 в монтажной пластине | 0.48 kw, 220V, 2.38А, 6200 кубм/час, 2500 об/мин, 75 dB, 310 Ра, вес 7.2 кг | 12500
| Вентилятор осевой 400-470-470-425 в монтажной пластине 220V, низкие обороты | 0.16 kw, 220V, 0.87А, 4800 кубм/час, 1450 об/мин, 65 dB, 150 Ра, вес 7.2 кг | 12500
| Вентилятор осевой 400-470-470-425 в монтажной пластине 380V, низкие обороты | 0.16 kw, 380V, 0.53А, 4800 кубм/час, 1450 об/мин, 65 dB, 150 Ра, вес 7.2 кг | 12500
| Вентилятор осевой 450-520-520-475 в монтажной пластине, 220V | 0.25 kw, 220V, 1.14А, 5410 кубм/час, 1360 об/мин, 68 dB, 150 Ра, вес 11.1 кг | 17000
| Вентилятор осевой 450-520-520-475 в монтажной пластине, 380V | 0.21 kw, 380V, 0.70А, 5410 кубм/час, 1450 об/мин, 68 dB, 160 Ра, вес 11.1 кг | 17000
| Вентилятор осевой 500-585-585-520 в монтажной пластине, 220V | 0.405 kw, 220V, 1.69А, 8850 кубм/час, 1350 об/мин, 70 dB, 200 Ра, вес 12 кг | 18000
| Вентилятор осевой 500-585-585-520 в монтажной пластине, 380V | 0.41 kw, 380V, 0.88А, 8850 кубм/час, 1350 об/мин, 70 dB, 200 Ра, вес 12 кг | 18000
| Вентилятор осевой 550-725-725-585 в монтажной пластине | 0.45 kw, 380V, 0.94А, 10500 кубм/час, 1450 об/мин, 74 dB, 230 Ра, вес 15.5 кг | 26600
| Вентилятор осевой 600-685-685-620 в монтажной пластине, 220V | 0.75 kw, 220V, 3.50А, 13000 кубм/час, 1400 об/мин, 78 dB, 270 Ра, вес 18.5 кг | 24500
| Вентилятор осевой 600-685-685-620 в монтажной пластине, 380V | 0.68 kw, 380V, 1.35А, 13000 кубм/час, 1400 об/мин, 78 dB, 260 Ра, вес 18.5 кг | 24500
| Вентилятор радиальный 1440-2250 кубм/час | 1.10 kw, 380V, 1440-2250 кубм/час, 2830 об/мин, 74 dB, 1037-790 Ра, вес 22.5 кг | 16000
| Вентилятор радиальный 1900-2800 кубм/час | 0.75 kw, 380V, 1900-2800 кубм/час, 1450 об/мин, 68 dB, 490-390 Ра, вес 16.2 кг | 20200
| Вентилятор радиальный 2500-3800 кубм/час | 0.75 kw, 380V, 2500-3800 кубм/час, 1450 об/мин, 68 dB, 550-420 Ра, вес 18 кг | 23000
| Вентилятор радиальный 2890-4300 кубм/час | 1.5 kw, 380V, 2890-4300 кубм/час, 1450 об/мин, 70 dB, 760-640 Ра, вес 53 кг | 36000
| Вентилятор радиальный 3100-5000 кубм/час | 1.5 kw, 380V, 3100-5000 кубм/час, 1450 об/мин, 73 dB, 730-580 Ра, вес 59 кг | 36000
| Вентилятор радиальный 4400-6200 кубм/час | 2.2 kw, 380V, 4400-6200 кубм/час, 1450 об/мин, 73 dB, 890-650 Ра, вес 42.5 кг | 39000
| Вентилятор радиальный 5100-6700 кубм/час | 3.0 kw, 380V, 5100-6700 кубм/час, 1450 об/мин, 75 dB, 1200-950 Ра, вес 40.5 кг | 41000
| Вентилятор осевой D-1000 mm, 6 Class | 5.5 kw, 380V, 50000 кубм/час, 960 об/мин, 88 dB, 260 Pa, вес кг | 119000
| Вентилятор осевой D-400 mm, 2 Class | 1.5 kw, 380V, 11000 кубм/час, 2800 об/мин, 83 dB, 320 Pa, вес кг | 14600
| Вентилятор осевой D-400 mm, 4 Class | 0.55 kw, 380V, 5300 кубм/час, 1450 об/мин, 74 dB, 320 Pa, вес кг | 14600
| Вентилятор осевой D-500 mm, 4 Class | 0.75 kw, 380V, 9300 кубм/час, 1450 об/мин, 78 dB, 200 Pa, вес кг | 14600
| Вентилятор осевой D-600 mm, 4 Class | 1.5 kw, 380V, 15000 кубм/час, 1450 об/мин, 82 dB, 230 Pa, вес кг | 27900
| Вентилятор осевой D-800 mm, 4 Class | 4.0 kw, 380V, 28000 кубм/час, 1450 об/мин, 88 dB, 380 Pa, вес кг | 54400
| Вентилятор ременной 1000-1000-450 с жалюзи, приточный | 0.55 kw, 380V, 1.5А, 28000 кубм/час, 560 об/мин, 67 dB, вес 46 кг | 43000
| Вентилятор ременной 1100-1100-450 с жалюзи, приточный | 0.75 kw, 380V, 2.0А, 36000 кубм/час, 560 об/мин, dB, вес 51 кг | 45200
| Вентилятор ременной 1380-1380-450 с жалюзи, приточный | 1.10 kw, 380V, 2.8А, 42000 кубм/час, 450 об/мин, dB, вес 80 кг | 56300
| Вентилятор ременной 1530-1530-450 с жалюзи, приточный | 1.50 kw, 380V, 3.6А, 55000 кубм/час, 380 об/мин, dB, вес 88 кг | 60700
| Вентилятор ременной 800-800-450 с жалюзи, приточный | 0.37 kw, 380V, 1.1А, 17000 кубм/час, 560 об/мин, dB, вес 37 кг | 38500
| Вентилятор ременной 1100-1100-370 без жалюзи | 0.55 kw, 380V, 1.6А, 30000 кубм/час, об/мин, dB, вес 55 кг | 38100
| Вентилятор ременной 1380-1380-370 без жалюзи | 0.75 kw, 380V, 2.0А, 38000 кубм/час, об/мин, dB, вес 70 кг | 42200
| Вентилятор осевой 400-400-300 с жалюзи | 0.25 kw, 380V, 0.6А, 2500 кубм/час, 1400 об/мин, 55dB, вес 8 кг | 9500
| Вентилятор осевой 500-500-300 с жалюзи | 0.25 kw, 380V, 0.6А, 5000 кубм/час, 1400 об/мин, 55dB, вес 10 кг | 10500
| Вентилятор осевой 600-600-300 с жалюзи | 0.25 kw, 380V, 0.6А, 8000 кубм/час, 960 об/мин, 55dB, вес 13 кг | 12500
| Вентилятор осевой 700-700-300 с жалюзи | 0.25 kw, 380V, 0.8А, 10000 кубм/час, 960 об/мин, 60dB, вес 16 кг | 14300
| Вентилятор осевой 750-750-400 с жалюзи | 0.37 kw, 380V, 1.1А, 20000 кубм/час, 1400 об/мин, 75dB, вес 28 кг | 29000
| Вентилятор осевой 800-800-300 с жалюзи | 0.37 kw, 380V, 1.1А, 22000 кубм/час, 960 об/мин, 60dB, вес 23 кг | 26000
| Вентилятор ременной 1000-1000-400 с жалюзи | 0.55 kw, 380V, 1.5А, 28000 кубм/час, 560 об/мин, 67dB, вес 45 кг | 38000
| Вентилятор ременной 1060-1060-350 с жалюзи | 0.55 kw, 380V, 1.4А, 32000 кубм/час, 540 об/мин, 60dB, вес 31 кг | 19800
| Вентилятор ременной 1100-1100-400 с жалюзи | 0.75 kw, 380V, 2.0А, 36000 кубм/час, 560 об/мин, 67dB, вес 50 кг | 40300
| Вентилятор ременной 1220-1220-400 с жалюзи | 0.75 kw, 380V, 2.0А, 40000 кубм/час, 505 об/мин, 65dB, вес 61 кг | 42200
| Вентилятор ременной 1380-1380-400 с жалюзи | 1.10 kw, 380V, 2.8А, 46000 кубм/час, 420 об/мин, 67dB, вес 69 кг | 43800
| Вентилятор ременной 1530-1530-400 с жалюзи | 1.50 kw, 380V, 3.6А, 55000 кубм/час, 420 об/мин, 67dB, вес 80 кг | 55300
| Вентилятор ременной 1750-1750-450 с жалюзи | 1.80 kw, 380V, 3.2А, 68000 кубм/час, 390 об/мин, 70dB, вес 70 кг | 50000
| Вентилятор ременной 800-800-400 с жалюзи | 0.37 kw, 380V, 1.1А, 17000 кубм/час, 730 об/мин, 64dB, вес 31 кг | 29000
| Вентилятор ременной 900-900-400 с жалюзи | 0.55 kw, 380V, 1.5А, 26000 кубм/час, 435 об/мин, 64dB, вес 32 кг | 33900
| Лопасть вентилятора 1000-1000-400 комплект |  | 6 300,00
| Лопасть вентилятора 1220-1220-400 комплект |  | 6 300,00
| Лопасть вентилятора 1380-1380-400 комплект |  | 6 700,00
| Лопасть вентилятора 1530-1530-400 комплект |  | 7 500,00
| Лопасть вентилятора 900-900-400 комплект |  | 6 300,00
| Мотор вентилятора 0.37 kw, 750-750-400, 800-800-400 | 0.37 kw | 10 100,00
| Мотор вентилятора 0.40 kw, осевой 8 полюсов, 1120-1120-300 | 0.40 kw | 14 700,00
| Мотор вентилятора 0.41 kw, осевой 10 полюсов, 1000-1000-300, 1100-1100-300 | 0.41 kw | 13 500,00
| Мотор вентилятора 0.55 kw, 1000-1000-400, 900-900-400 | 0.55 kw | 12 100,00
| Мотор вентилятора 0.55 kw, осевой 10 полюсов, 1000-1000-300, 1100-1100-300 | 0.55 kw | 14 700,00
| Мотор вентилятора 0.75 kw, 1220-1220-400, 1100-1100-400 | 0.75 kw | 13 300,00
| Мотор вентилятора 0.75 kw, 1220-1220-400, 1100-1100-400 | 0.75 kw | 13 300,00
| Мотор вентилятора 0.75 kw, осевой 10 полюсов, 1220-1220-300 | 0.75 kw | 19 000,00
| Мотор вентилятора 1.10 kw, 1380-1380-400 | 1.10 kw | 15 800,00
| Мотор вентилятора 1.5 kw, 1530-1530-400 | 1.5 kw | 16 500,00
| Панель охлаждения 1800-600-150 пластиковая | адиабатическая, пластик, без корпуса | 19 500,00
| Панель охлаждения 2000-600-150 бумажная | адиабатическая, бумага, без корпуса | 6 200,00

## Винтовые сваи
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
Номенклатура | Размеры | Цена
Свая винтовая D-102, L-1500, H-3.5, шуруп | 16.3 кг | 2940
Свая винтовая D-102, L-2000, H-3.5, шуруп | 20.5 кг | 3560
Свая винтовая D-102, L-2000, лопасть D-290, H-3.5 | 20.5 кг | 3560
Свая винтовая D-102, L-2500, H-3.5, шуруп | 24.8 кг | 4100
Свая винтовая D-102, L-2500, лопасть D-290, H-3.5 | 24.8 кг | 4170
Свая винтовая D-102, L-3000, H-3.5, шуруп | 29 кг | 4670
Свая винтовая D-102, L-3000, лопасть D-290, H-3.5 | 29 кг | 4700
Свая винтовая D-102, L-3200, лопасть D-350, H-3.5 | 31.3 кг | 4970
Свая винтовая D-102, L-3200, лопасть D-350, H-3.5 | 31.3 кг | 4780
Свая винтовая D-102, L-3500, H-3.5, шуруп | 33.3 кг | 5240
Свая винтовая D-102, L-3500, лопасть D-290, H-3.5 | 33.3 кг | 5240
Свая винтовая D-102, L-3500, лопасть D-350, H-3.5 | 33.3 кг | 5240
Свая винтовая D-102, L-4000, H-3.5, шуруп | 37.5 кг | 5840
Свая винтовая D-102, L-4000, лопасть D-290, H-3.5 | 37.5 кг | 5840
Свая винтовая D-102, L-4000, лопасть D-350, H-3.5 | 37.5 кг | 5840
Свая винтовая D-102, L-4500, H-3.5, шуруп | 41.8 кг | 6440
Свая винтовая D-102, L-4500, лопасть D-290, H-3.5 | 41.8 кг | 6440
Свая винтовая D-102, L-5000, H-3.5, шуруп | 46 кг | 7040
Свая винтовая D-102, L-5000, лопасть D-290, H-3.5 | 46 кг | 7040
Свая винтовая D-102, L-5500, лопасть D-290, H-3.5 | 50.3 кг | 7640
Свая винтовая D-102, L-6000, H-3.5, шуруп | 54.5 кг | 8240
Свая винтовая D-102, L-6000, лопасть D-290, H-3.5 | 54.5 кг | 8240
Свая винтовая D-108, L-1000, лопасть D-300, H-4 | 12.9 кг
Свая винтовая D-108, L-1500, H-3.5 шуруп | 17 кг
Свая винтовая D-108, L-1500, лопасть D-300, H-3.5 | 18 кг | 3500
Свая винтовая D-108, L-1500, лопасть D-300, H-4 | 19.9 кг | 3790
Свая винтовая D-108, L-2000, H-3.5 шуруп | 22.5 кг | 4200
Свая винтовая D-108, L-2000, H-4 шуруп | 25 кг | 4590
Свая винтовая D-108, L-2000, лопасть D-300, H-3.5 | 22.5 кг | 3960
Свая винтовая D-108, L-2000, лопасть D-300, H-4 | 25 кг | 4320
Свая винтовая D-108, L-2000, лопасть D-300, H-4 литой наконечник | 33.3 кг | 4410
Свая винтовая D-108, L-2500, H-3.5 шуруп | 27 кг | 4630
Свая винтовая D-108, L-2500, H-4 шуруп | 30.2 кг | 5080
Свая винтовая D-108, L-2500, лопасть D-300, H-3.5 | 27 кг | 4630
Свая винтовая D-108, L-2500, лопасть D-300, H-4 | 30.2 кг | 5080
Свая винтовая D-108, L-3000, H-3.5, шуруп | 31.6 кг | 5290
Свая винтовая D-108, L-3000, H-4, шуруп | 35.3 кг | 5840
Свая винтовая D-108, L-3000, лопасть D-300, H-3.5 | 31.6 кг | 5130
Свая винтовая D-108, L-3000, лопасть D-300, H-4 | 35.3 кг | 5660
Свая винтовая D-108, L-3000, лопасть D-300, H-4 литой наконечник | 35.3 кг | 6260
Свая винтовая D-108, L-3200, лопасть D-300, H-4 | 37.4 кг | 5950
Свая винтовая D-108, L-3300, H-4, шуруп | 38.4 кг | 6100
Свая винтовая D-108, L-3500, H-3.5, шуруп | 36.1 кг | 5770
Свая винтовая D-108, L-3500, H-4, шуруп | 40.5 кг | 6390
Свая винтовая D-108, L-3500, двойная лопасть D-300, H-4 | 40.5 кг | 6660
Свая винтовая D-108, L-3500, лопасть D-300, H-3.5 | 36.1 кг | 5770
Свая винтовая D-108, L-3500, лопасть D-300, H-4 | 40.5 кг | 6390
Свая винтовая D-108, L-3500, лопасть D-300, H-4 литой наконечник | 40.5 кг | 6990
Свая винтовая D-108, L-3500, лопасть D-300, H-4, оцинкованная | 40.5 кг | 6390
Свая винтовая D-108, L-3500, лопасть D-350, H-4.0 | 37.1 кг
Свая винтовая D-108, L-3600, лопасть D-300, H-4 | 41.5 кг | 6540
Свая винтовая D-108, L-3700, лопасть D-300, H-3.5 | 37.9 кг | 6030
Свая винтовая D-108, L-3700, лопасть D-300, H-4, оцинкованная | 42.5 кг | 6690
Свая винтовая D-108, L-3900, H-3.5, шуруп | 39.7 кг | 6290
Свая винтовая D-108, L-3900, лопасть D-300, H-4, литой наконечник | 44.6 кг | 7580
Свая винтовая D-108, L-3900, лопасть D-350, H-4 | 39.7 кг | 6290
Свая винтовая D-108, L-4000, H-3.5 шуруп | 40.6 кг | 6420
Свая винтовая D-108, L-4000, H-4, шуруп | 45.6 кг | 7130
Свая винтовая D-108, L-4000, двойная лопасть D-300, H-4 | 45.6 кг | 7390
Свая винтовая D-108, L-4000, лопасть D-300, H-3.5 | 40.6 кг | 6420
Свая винтовая D-108, L-4000, лопасть D-300, H-4 | 45.6 кг | 7130
Свая винтовая D-108, L-4000, лопасть D-300, H-4, литой наконечник | 45.6 кг | 7730
Свая винтовая D-108, L-4400, двойная лопасть D-300, H-3.5, шуруп |  | 8130
Свая винтовая D-108, L-4400, лопасть D-300, H-3.5 | 44.2 кг | 6940
Свая винтовая D-108, L-4400, лопасть D-300, H-4 | 49.7 кг | 7710
Свая винтовая D-108, L-4450, лопасть D-300, H-4, литой наконечник | 50.2 кг | 8390
Свая винтовая D-108, L-4500, H-3.5, шуруп | 45.1 кг | 7070
Свая винтовая D-108, L-4500, H-4, шуруп | 50.8 кг | 7860
Свая винтовая D-108, L-4500, лопасть D-300, H-3.5 | 45.1 кг | 7070
Свая винтовая D-108, L-4500, лопасть D-300, H-4 | 50.8 кг | 7860
Свая винтовая D-108, L-4500, лопасть D-300, H-4, литой наконечник | 50.8 кг | 8460
Свая винтовая D-108, L-4700, лопасть D-300, H-3.5 | 46.1 кг | 7320
Свая винтовая D-108, L-4700, лопасть D-300, H-4, литой наконечник | 52.8 кг | 8750
Свая винтовая D-108, L-5000, H-3.5, шуруп | 49.7 кг | 7710
Свая винтовая D-108, L-5000, H-4, шуруп | 55.9 кг | 8590
Свая винтовая D-108, L-5000, двойная лопасть D-300, H-4 | 55.9 кг | 8860
Свая винтовая D-108, L-5000, лопасть D-300, H-3.5 | 49.7 кг | 7710
Свая винтовая D-108, L-5000, лопасть D-300, H-4 | 55.9 кг | 8590
Свая винтовая D-108, L-5000, лопасть D-300, H-4 литой наконечник | 55.9 кг | 9190
Свая винтовая D-108, L-5500, H-4, шуруп | 61.1 кг
Свая винтовая D-108, L-5500, двойная лопасть D-300, H-4 | 61.1 кг | 9590
Свая винтовая D-108, L-5500, лопасть D-300, H-3.5 | 59.1 кг | 8360
Свая винтовая D-108, L-5500, лопасть D-300, H-4 | 61.1 кг | 9330
Свая винтовая D-108, L-6000, H-3.5, шуруп | 58.7 кг | 9000
Свая винтовая D-108, L-6000, H-4, шуруп | 66.2 кг | 10060
Свая винтовая D-108, L-6000, двойная лопасть D-300, H-4 | 66.2 кг | 10330
Свая винтовая D-108, L-6000, лопасть D-300, H-3.5 | 58.7 кг | 9000
Свая винтовая D-108, L-6000, лопасть D-300, H-4 | 66.2 кг | 10060
Свая винтовая D-108, L-6500, H-4, шуруп | 71.4 кг | 10800
Свая винтовая D-108, L-6500, двойная лопасть D-300, H-4 | 71.4 кг | 11060
Свая винтовая D-108, L-6500, лопасть D-300, H-4 | 71.4 кг | 10800
Свая винтовая D-108, L-7000, H-4, шуруп | 76.5 кг | 11530
Свая винтовая D-108, L-7000, двойная лопасть D-300, H-4 | 76.5 кг | 11530
Свая винтовая D-108, L-7000, лопасть D-300, H-4 | 76.5 кг | 11530
Свая винтовая D-108, L-8000, H-4, шуруп | 86.5 кг | 13500
Свая винтовая D-108, L-8000, лопасть D-300, H-4 | 86.5 кг | 13500
Свая винтовая D-133, L-2000, H-4, шуруп | 32.9 кг | 5840
Свая винтовая D-133, L-2000, лопасть D-350, H-4 | 32.9 кг | 5840
Свая винтовая D-133, L-2000, лопасть D-350, H-4.5 | 35.9 кг | 6280
Свая винтовая D-133, L-2500, H-4, шуруп | 39.3 кг | 6780
Свая винтовая D-133, L-2500, лопасть D-350, H-4 | 39.3 кг | 6780
Свая винтовая D-133, L-2500, лопасть D-350, H-4 литой наконечник |  | 7480
Свая винтовая D-133, L-2500, лопасть D-350, H-4.5 | 43 кг | 7330
Свая винтовая D-133, L-3000, H-4, шуруп | 45.7 кг | 7720
Свая винтовая D-133, L-3000, лопасть D-350, H-4 | 45.7 кг | 7480
Свая винтовая D-133, L-3000, лопасть D-350, H-4 литой наконечник |  | 8180
Свая винтовая D-133, L-3000, лопасть D-350, H-4.5 | 50.2 кг | 8120
Свая винтовая D-133, L-3500, H-4, шуруп | 52.1 кг | 8400
Свая винтовая D-133, L-3500, лопасть D-350, H-4 | 52.1 кг | 8400
Свая винтовая D-133, L-3900, H-4, шуруп | 57.2 кг | 9130
Свая винтовая D-133, L-4000, H-4, шуруп | 58.5 кг | 9310
Свая винтовая D-133, L-4000, лопасть D-350, H-4 | 58.5 кг | 9310
Свая винтовая D-133, L-4000, лопасть D-350, H-4 литой наконечник |  | 10010
Свая винтовая D-133, L-4000, лопасть D-350, H-4 составная
Свая винтовая D-133, L-4000, лопасть D-350, H-4.5 | кг | 10160
Свая винтовая D-133, L-4400, H-4, шуруп | 63.6 кг | 10040
Свая винтовая D-133, L-4400, двойная лопасть D-300, H-4, шуруп
Свая винтовая D-133, L-4500, H-4, шуруп | 64.9 кг | 10220
Свая винтовая D-133, L-4500, лопасть D-350, H-4 | 64.9 кг | 10220
Свая винтовая D-133, L-4500, лопасть D-350, H-4 литой наконечник | 64.9 кг | 10920
Свая винтовая D-133, L-4500, лопасть D-350, H-4.5 | 71.6 кг | 11170
Свая винтовая D-133, L-5000, H-4, шуруп | 71.3 кг | 11130
Свая винтовая D-133, L-5000, лопасть D-350, H-4 | 71.3 кг | 11130
Свая винтовая D-133, L-5000, лопасть D-350, H-4.5 | 78.8 кг | 12190
Свая винтовая D-133, L-5500, лопасть D-350, H-4 | 77.7 кг | 12040
Свая винтовая D-133, L-5500, лопасть D-350, H-4.5 | 85.9 кг | 13210
Свая винтовая D-133, L-6000, H-4, шуруп | 84.1 кг | 12960
Свая винтовая D-133, L-6000, лопасть D-350, H-4 | 84.1 кг | 13660
Свая винтовая D-133, L-6000, лопасть D-350, H-4.5 | 93.1 кг | 14230
Свая винтовая D-133, L-6000, лопасть D-350, H-4.5 литой наконечник | 85.8 кг | 14930
Свая винтовая D-133, L-6500, лопасть D-350, H-4 | 90.5 кг | 13870
Свая винтовая D-133, L-6500, лопасть D-350, H-4.5 | 100.2 кг | 15250
Свая винтовая D-133, L-7000, лопасть D-350, H-4 | 96.9 кг | 14780
Свая винтовая D-133, L-7000, лопасть D-350, H-4.5 | 107.4 кг | 16260
Свая винтовая D-159, L-4500, лопасть D-350, H-4.5 литой наконечник | 77.4 кг | 16310
Свая винтовая D-219, L-4000, лопасть D-500, H-8 литой наконечник | кг
Свая винтовая D-219, L-7000, лопасть D-500, H-8 литой наконечник | кг
Свая винтовая D-57, L-1000, лопасть D-150, H-3.5 | 5.8 кг | 1330
Свая винтовая D-57, L-1150, лопасть D-150, H-3.5 | 6.5 кг | 1430
Свая винтовая D-57, L-1200, лопасть D-150, H-3,5 | 6.8 кг | 1460
Свая винтовая D-57, L-1200, лопасть D-200, H-3,5 | 6.8 кг | 1450
Свая винтовая D-57, L-1200, лопасть D-200, H-3,5 с площадкой | 6.8 кг | 1440
Свая винтовая D-57, L-1500, лопасть D-150, H-3.5 | 8.2 кг | 1650
Свая винтовая D-57, L-1500, лопасть D-200, H-3.5 | 8.2 кг | 1640
Свая винтовая D-57, L-1800, лопасть D-200, H-3.5 | 9.6 кг | 1830
Свая винтовая D-57, L-2000, лопасть D-150, H-3.5 | 10.5 кг | 1960
Свая винтовая D-57, L-2000, лопасть D-200, H-3.5 | 10.5 кг | 1950
Свая винтовая D-57, L-2500, лопасть D-150, H-3.5 | 12.8 кг | 2270
Свая винтовая D-57, L-2500, лопасть D-200, H-3.5 | 12.8 кг | 2240
Свая винтовая D-57, L-3000, лопасть D-200, H-3,5 | 15.1 кг | 2560
Свая винтовая D-57, L-3500, лопасть D-200, H-3,5 | 17.4 кг | 2870
Свая винтовая D-57, L-3900, лопасть D-150, H-3.5 | 19.3 кг | 3120
Свая винтовая D-57, L-4000, лопасть D-200, H-3,5 | 19.8 кг | 3160
Свая винтовая D-57, L-4500, лопасть D-200, H-3,5 | 22.1 кг | 3470
Свая винтовая D-57, L-5000, лопасть D-200, H-3.5 | 24.4 кг | 3770
Свая винтовая D-76, L-1000, H-3.5 шуруп | 8.7 кг | 1720
Свая винтовая D-76, L-1000, лопасть D-200, H-3.5 | 8.7 кг | 1810
Свая винтовая D-76, L-1200, H-3.5 шуруп | 7 кг | 1520
Свая винтовая D-76, L-1500, H-3.5 шуруп | 11.9 кг | 2240
Свая винтовая D-76, L-1500, лопасть D-200, H-3.5 | 11.9 кг | 2270
Свая винтовая D-76, L-1600, лопасть D-200, H-3.5 | 12.5 кг | 2370
Свая винтовая D-76, L-2000, H-3.5, шуруп | 15 кг | 2620
Свая винтовая D-76, L-2000, H-3.5, шуруп литой | 15 кг | 2650
Свая винтовая D-76, L-2000, без лопасти, H-3.5 | 15 кг | 2420
Свая винтовая D-76, L-2000, лопасть D-200, H-3.5 | 15 кг | 2650
Свая винтовая D-76, L-2000, лопасть D-250, H-3.5 | 15.6 кг | 2850
Свая винтовая D-76, L-2500, H-3.5, шуруп | 18.2 кг | 3080
Свая винтовая D-76, L-2500, лопасть D-200, H-3.5 | 18.2 кг | 3100
Свая винтовая D-76, L-2500, лопасть D-250, H-3.5 | 18.8 кг | 3400
Свая винтовая D-76, L-2900, H-3.5, шуруп | 20.5 кг
Свая винтовая D-76, L-3000, H-3.5, шуруп | 21.3 кг | 3530
Свая винтовая D-76, L-3000, лопасть D-200, H-3.5 | 21.3 кг | 3550
Свая винтовая D-76, L-3000, лопасть D-250, H-3.5 | 21.9 кг | 3750
Свая винтовая D-76, L-3000, лопасть D-250, H-3.5 наконечник литой | 17.1 кг | 2870
Свая винтовая D-76, L-3500, H-3.5, шуруп | 24.5 кг | 3980
Свая винтовая D-76, L-3500, лопасть D-200, H-3.5 | 24.5 кг | 4000
Свая винтовая D-76, L-3500, лопасть D-250, H-3.5 | 25.1 кг | 4200
Свая винтовая D-76, L-3600, лопасть D-250, H-3.5 | 25.7 кг | 4290
Свая винтовая D-76, L-4000, H-3.5, шуруп | 27.6 кг | 4430
Свая винтовая D-76, L-4000, лопасть D-200, H-3.5 | 27.6 кг | 4450
Свая винтовая D-76, L-4000, лопасть D-250, H-3.5 | 28.2 кг | 4640
Свая винтовая D-76, L-4500, H-3.5, шуруп | 30.8 кг | 4880
Свая винтовая D-76, L-4500, лопасть D-200, H-3.5 | 30.8 кг | 4900
Свая винтовая D-76, L-4500, лопасть D-250, H-3.5 | 31.4 кг | 5090
Свая винтовая D-76, L-5000, H-3.5, шуруп | 33.9 кг | 5330
Свая винтовая D-76, L-5000, лопасть D-200, H-3.5 | 33.9 кг | 5350
Свая винтовая D-76, L-5500, H-3.5, шуруп | 37.1 кг | 5780
Свая винтовая D-76, L-5500, лопасть D-200, H-3.5 | 37.1 кг | 5800
Свая винтовая D-76, L-6000, H-3.5, шуруп | 40.2 кг | 6230
Свая винтовая D-76, L-6000, лопасть D-200, H-3.5 | 40.2 кг | 6250
Свая винтовая D-89, L-1500, лопасть D-250, H-3.5 | 14.1 кг | 2800
Свая винтовая D-89, L-1800, лопасть D-250, H-3.5 | 16.3 кг | 3140
Свая винтовая D-89, L-2000, H-3.5 шуруп | 17.8 кг | 3320
Свая винтовая D-89, L-2000, лопасть D-250, H-3.5 | 17.8 кг | 3160
Свая винтовая D-89, L-2500, H-3.5 шуруп | 21.5 кг | 3880
Свая винтовая D-89, L-2500, лопасть D-250, H-3.5 | 21.5 кг | 3690
Свая винтовая D-89, L-2700, лопасть D-250, H-3.5 | 23 кг | 3900
Свая винтовая D-89, L-2800, лопасть D-250, H-3.5 | 24.5 кг
Свая винтовая D-89, L-3000, H-3.5, шуруп | 25.2 кг | 4180
Свая винтовая D-89, L-3000, лопасть D-250, H-3.5 | 25.2 кг | 4080
Свая винтовая D-89, L-3000, лопасть D-250, H-3.5, литой наконечник | кг | 4350
Свая винтовая D-89, L-3000, лопасть D-350, H-3.5 | 25.2 кг | 4080
Свая винтовая D-89, L-3200, лопасть D-250, H-3.5 | 26.7 кг | 4600
Свая винтовая D-89, L-3300, H-3.5, шуруп | 27.4 кг | 4490
Свая винтовая D-89, L-3500, H-3.5, шуруп | 28.9 кг | 4700
Свая винтовая D-89, L-3500, лопасть D-250, H-3.5 | 28.9 кг | 4590
Свая винтовая D-89, L-3500, лопасть D-250, H-3.5, литой наконечник | 28.9 кг | 5090
Свая винтовая D-89, L-3500, лопасть D-350, H-3.5 | 27.2 кг | 4900
Свая винтовая D-89, L-3600, лопасть D-250, H-3.5 | 29.6 кг | 4700
Свая винтовая D-89, L-3700, лопасть D-250, H-3.5 | 30.4 кг | 4800
Свая винтовая D-89, L-4000, H-3.5, шуруп | 32.6 кг | 5230
Свая винтовая D-89, L-4000, лопасть D-250, H-3.5 | 32.6 кг | 5100
Свая винтовая D-89, L-4000, лопасть D-250, H-3.5 литой наконечник | 32.6 кг | 5600
Свая винтовая D-89, L-4000, лопасть D-350, H-3.5 | 32.6 кг | 5260
Свая винтовая D-89, L-4500, H-3.5, шуруп | 36.3 кг | 5580
Свая винтовая D-89, L-4500, лопасть D-250, H-3.5 | 36.3 кг | 5620
Свая винтовая D-89, L-4500, лопасть D-250, H-3.5, литой наконечник | 36.3 кг | 6120
Свая винтовая D-89, L-4700, лопасть D-250, H-3.5 | 37.8 кг | 5820
Свая винтовая D-89, L-5000, H-3.5, шуруп | 40 кг | 5890
Свая винтовая D-89, L-5000, лопасть D-250, H-3.5 | 40 кг | 6130
Свая винтовая D-89, L-5500, лопасть D-250, H-3.5 | 43.7 кг | 6640
Свая винтовая D-89, L-6000, H-3.5, шуруп | 47.4 кг | 6640
Свая винтовая D-89, L-6000, лопасть D-250, H-3.5 | 47.4 кг | 7150

## Мангалы
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
Номенклатура | Цена
Казан 10л чугун, алюминиевая крышка, круглое дно | 3650
Казан 10л чугун, алюминиевая крышка, плоское дно | 3650
Крышка для мангал "Лофт" | 1000
Крышка печи под казан D-280 | 500
Крышка печи под казан D-320 | 500
Крышка печи под казан D-340 | 500
Крышка печи под казан D-360 | 500
Мангал "Баран" | 25000
Мангал "Бык" | 25000
Мангал "Волк малый" | 12000
Мангал "Волк" | 35000
Мангал "Государев гриль большой" | 60000
Мангал "Государев гриль малый" | 45000
Мангал "Государев гриль малый" | 35000
Мангал "Гриль мини" | 20000
Мангал "Дипломат" | 1950
Мангал "Кабан" | 19000
Мангал "Конь" | 19500
Мангал "Лев" | 15600
Мангал "Лесник" | 1600
Мангал "Лофт-1" | 13000
Мангал "Лофт-2" | 13000
Мангал "Лофт-3" | 13000
Мангал "Лофт-4" | 13000
Мангал "Медведь сидячий" | 30000
Мангал "Медведь шагающий" | 37000
Мангал "Медведь" | 18500
Мангал "Огниво большой" | 5050
Мангал "Огниво малый" | 3400
Мангал "Огниво средний" | 4300
Мангал "Олень" | 17000
Мангал "Острог большой-2" | 5300
Мангал "Острог большой" | 4000
Мангал "Острог малый" | 3300
Мангал "Турист" | 1500
Мангал "Углич малый" | 1750
Мангал "Углич средний" | 2850
Печь под казан | 3300
Печь под казан D-280, труба, решетки | 9000
Печь под казан D-320, труба, решетки | 9500
Печь под казан D-340, труба, решетки | 9900
Печь под казан D-360, труба, решетки | 10400
Совок для мангал "Лофт" | 500

## Сварочные столы
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
Болт быстрозажимной D16 для сварочного стола | 1600
Стол сварочный D16 1000-1000-100-5 с ножками | 28000
Стол сварочный D16 1000-1000-100-6 с ножками | 38000
Стол сварочный D16 1000-600-100-5 с ножками | 25000
Стол сварочный D16 1000-600-100-6 с ножками | 27000
Стол сварочный D16 1150-800-150-8 с ножками | 55000
Стол сварочный D16 1200-800-100-6 с ножками | 33500
Стол сварочный D16 1500-1000-150-6 с ножками | 58640
Стол сварочный D16 1500-1000-150-8 с ножками | 75020
Стол сварочный D16 1500-800-100-5 с ножками | 32000
Стол сварочный D16 2000-1000-150-10 с ножками | 85000
Стол сварочный D16 2000-1000-150-8 с ножками | 75000
Стол сварочный D16 2000-1500-150-8 с ножками | 111520
Стол сварочный D16 3000-1500-150-8 с ножками | 210740
Стол сварочный D16 3000-1500-160-8 с ножками | 196000
Упор (бочонок) для сварочного стола D16 | 180

## Шумобоксы
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
Номенклатура | Размеры | Цена
Конструкция под 4 шумобоксов S19-90T
Конструкция под 6 шумобоксов S19-90T |  | 37000
Конструкция под 9 шумобоксов S19-90T |  | 55500
Мобильный стеллаж под 24 шумобокса на колесах с электрощитом
Шумобокс длина 1.25 м, под один Whatsminer M20,21,30,31,50 | размер 1250-365-265, вес 20кг, посадочный майнера 400-250-160, уровень шума 62dB | 11000
Шумобокс длина 1.5 м, под один Whatsminer M20,21,30,31,50 | размер 1500-365-265, вес 25кг, посадочный майнера 400-250-160, уровень шума 57dB | 13500
Шумобокс длина 2.0 м, под 2-х этажные Antminer E9 Pro | размер 2000-415-300, вес 35кг, посадочный майнера 565-320-205, уровень шума 50dB | 20000
Шумобокс длина 2.0 м, под 2-х этажные Antminer T21 | размер 2000-400-325, вес 35кг, посадочный майнера 410-300-220, уровень шума 52dB | 19000
Шумобокс длина 2.0 м, под 2-х этажные Avalon, Innosilicon, Antminer S19, S21, Z15, L7, L9 | размер 2000-400-310, вес 35кг, посадочный майнера 400-300-200, уровень шума 52dB | 19000
Шумобокс длина 2.0 м, под один Whatsminer M20,21,30,31,50 | размер 2000-365-265, вес 30кг, посадочный майнера 400-250-160, уровень шума 52dB | 16000

## Услуги
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
Наши услуги:
Изготавливаем вентлиционные жалюзи от 5000 руб
Изготавливаем вентлиционные накладки от 1000 руб
Изготаливаем клапана с приводом и без от 10 000 руб
Лазерная рекза профильной трубы, уголка, швелера, кргулой трубы длиной до 7 метров диаметром до 219мм
Лазерная резка листового металла до 20мм размер поля 1500*3000 мм
Плазменная резка листового металла до 30мм размер поля 1500*3000 мм
Плазменная резка круглой трубы Диаметрами от 57 мм до 133 мм
Лазерная резка трубы длиной до 6 метров, диаметр до 159мм толщиной до 6мм
Гибка металла на ЧПУ гибочном станке толщиной до 2мм длинной до 3200мм
Сварочные работы
Прайс на лазерну резку листового металла
Нержавеющая сталь
Толщина материала | До 10 000 ₽ | От 10 000 ₽ до 50 000 ₽ | Стоимость врезки | Свыше 50 000 ₽
0,8 мм | 40 ₽/м | 29 ₽/м | 0.5 | Заказы от 50 000 ₽ расчитываются индивидуально
1 мм | 42 ₽/м | 31 ₽/м | 1
1.5 | 45 ₽/м | 39 ₽/м | 1.5
2 мм | 75 ₽/м | 65 ₽/м | 2
3 мм | 115 ₽/м | 99 ₽/м | 3
4 мм | 142 ₽/м | 128 ₽/м | 6
5 мм | 215 ₽/м | 194 ₽/м | 10
Медь
Толщина материала | До 10 000 ₽ | От 10 000 ₽ до 50 000 ₽ | Стоимость врезки | Свыше 50 000 ₽
1 мм | 75 ₽/м | 65 ₽/м | 2 | Заказы от 50 000 ₽ расчитываются индивидуально
1,5 мм | в | 99 ₽/м | 3
2 мм | 157 ₽/м | 139 ₽/м | 3
3 мм | 252 ₽/м | 226 ₽/м | 4
Черная сталь
Толщина материала | До 10 000 ₽ | От 10 000 ₽ до 50 000 ₽ | Стоимость врезки | Свыше 50 000 ₽
0,8 мм | 25 ₽/м | 21 ₽/м | 1 | Заказы от 50 000 ₽ расчитываются индивидуально
1 мм | 27 ₽/м | 23 ₽/м | 1
1,5 мм | 29 ₽/м | 25 ₽/м | 1
2 мм | 33 ₽/м | 28 ₽/м | 1
2,5 мм | 39 ₽/м | 33 ₽/м | 1
3 мм | 44 ₽/м | 40 ₽/м | 3
4 мм | 49 ₽/м | 44 ₽/м | 3
5 мм | 59 ₽/м | 54 ₽/м | 4
6 мм | 71 ₽/м | 64 ₽/м | 5
8 мм | 95 ₽/м | 86 ₽/м | 6
10 мм | 105 ₽/м | 94 ₽/м | 7
12 мм | 125 ₽/м | 112 ₽/м | 8
14 мм | 145 ₽/м | 130 ₽/м | 9
16 мм | 165 ₽/м | 148 ₽/м | 10
18 мм | 185 ₽/м | 166 ₽/м | 14
20 мм | 235 ₽/м | 211 ₽/м | 16
22 мм | 275 ₽/м | 245 ₽/м | 20
24 мм | 315 ₽/м | 282 ₽/м | 22
26 мм | 360 ₽/м | 324 ₽/м | 24
Латунь
Толщина материала | До 10 000 ₽ | От 10 000 ₽ до 50 000 ₽ | Стоимость врезки | Свыше 50 000 ₽
1 мм | 54 ₽/м | 48 ₽/м | 2 | Заказы от 50 000 ₽ расчитываются индивидуально
1,5 мм | 90 ₽/м | 81 ₽/м | 3
2 мм | 112 ₽/м | 99 ₽/м | 3
3 мм | 135 ₽/м | 119 ₽/м | 4
Дюралюминий
Толщина материала | До 10 000 ₽ | От 10 000 ₽ до 50 000 ₽ | Стоимость врезки | Свыше 50 000 ₽
1 мм | 56 ₽/м | 49 ₽/м | 2 | Заказы от 50 000 ₽ расчитываются индивидуально
1,5 мм | 91 ₽/м | 82 ₽/м | 3
2 мм | 116 ₽/м | 82 ₽/м | 4
3 мм | 155 ₽/м | 139 ₽/м | 6
4 мм | 204 ₽/м | 183 ₽/м | 7
5 мм | 291 ₽/м | 261 ₽/м | 7

## Частотники и регуляторы
Общество с ограниченной ответственностью
"Новые строительные технологии"
ИНН 3849022962 КПП 380801001
664007, г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/2, оф.8. Тел.: (3952)73-13-13. E-mail: info@nst-trade.ru
Коммерческое предложение по сотрудничеству
ООО «Новые Строительные Технологии» - динамично развивающееся предприятие в области производства изделий из металла
Номенклатура | Размеры | Цена
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 0.75kw, 380V | комплект частотник 0.75kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 38600
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 1.5kw, 220V | комплект частотник 1.5kw/220V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 40600
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 1.5kw, 380V | комплект частотник 1.5kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 40600
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 11.0kw, 380V | комплект частотник 11.0kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 71000
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 11.0kw, 380V, 5-ти канальный | комплект частотник 2.2kw/380V 5шт.+ ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 109000
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 15.0kw, 380V | комплект частотник 15.0kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 78000
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 18.5kw, 380V | комплект частотник 18.5kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 91000
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 2.2kw, 380V | комплект частотник 2.2kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 42200
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 22.0kw, 380V | комплект частотник 22.0kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 96500
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 22.5kw, 380V, 3-х канальный | комплект частотник 7.5kw/380V 3шт + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 130700
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 3.0kw, 380V, 2-х канальный | комплект частотник 1.5kw/380V 2шт. + ТРМ + ДТС014 +реле времени+контактор+автоматы | 55700
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 3.0kw, 380V, 4-х канальный | комплект частотник 0.75kw/380V 4шт. + ТРМ + ДТС014 +реле времени+контактор+автоматы | 78100
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 3.7kw, 380V | комплект частотник 3.7kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 46200
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 4.0kw, 380V | комплект частотник 4.0kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 47900
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 4.0kw, 380V, Z-серия | комплект частотник 4.0kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 51000
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 5.5kw, 380V | комплект частотник 5.5kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 59900
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 6.0kw, 380V, 4-х канальный | комплект частотник 1.5kw/380V 4шт. + ТРМ + ДТС014 +реле времени+контактор+автоматы | 85800
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 7.5kw, 380V | комплект частотник 7.5kw/380V + ТРМ + ДТС014+реле времени+контактор+автоматы | 60000
Блок автоматической регулировки оборотов двигателя 8.8kw, 380V, 4-х канальный | комплект частотник 2.2kw/380V 4шт. + ТРМ + ДТС014 +реле времени+контактор+автоматы | 92500
Измеритель-регулятор микропроцессорный ОВЕН |  | 16270
Термопреобразователь сопротивления ОВЕН |  | 2000
Частотный преобразователь 0,75кВт/220В | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 5000
Частотный преобразователь 0,75кВт/220В Innovert | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 7000
Частотный преобразователь 0,75кВт/220В XSY | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 1PH 0V-220V | 11000
Частотный преобразователь 0,75кВт/220В Силиум | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-380V | 21000
Частотный преобразователь 0,75кВт/220В, связь RS485 | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 5500
Частотный преобразователь 0,75кВт/380В, IDS-Drive M-серия | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 13100
Частотный преобразователь 0,75кВт/380В, IDS-Drive Z-серия | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 16500
Частотный преобразователь 0,75кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 10000
Частотный преобразователь 1,5кВт/220В IDS-Drive | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 18470
Частотный преобразователь 1,5кВт/220В Innovert | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 18470
Частотный преобразователь 1,5кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 15100
Частотный преобразователь 1,5кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 10500
Частотный преобразователь 11,0кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 45400
Частотный преобразователь 15,0кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 52200
Частотный преобразователь 18,5кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 65000
Частотный преобразователь 2,2кВт/220В Innovert | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 19600
Частотный преобразователь 2,2кВт/220В Inverter | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 1PH 0V-220V | 14000
Частотный преобразователь 2,2кВт/220В VFD | Imput: AC 1PH 220V Output: AC 3PH 0V-220V | 7000
Частотный преобразователь 2,2кВт/380В IDS-Drive M-серия | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 16700
Частотный преобразователь 2,2кВт/380В IDS-Drive Z-серия | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 18100
Частотный преобразователь 2,2кВт/380В VFD | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 7000
Частотный преобразователь 2,2кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 11000
Частотный преобразователь 22,0кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 68900
Частотный преобразователь 3,7кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 20700
Частотный преобразователь 3,7кВт/380В VFD | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 10000
Частотный преобразователь 3,7кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 14500
Частотный преобразователь 4,0кВт/380В IDS-Drive M-серия | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 22400
Частотный преобразователь 4,0кВт/380В IDS-Drive Z-серия | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 25500
Частотный преобразователь 4,0кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 17500
Частотный преобразователь 5,5кВт/380В ESQ | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 34300
Частотный преобразователь 5,5кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 26700
Частотный преобразователь 5,5кВт/380В VFD | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 11000
Частотный преобразователь 5,5кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 17500
Частотный преобразователь 7,5кВт/380В ESQ | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 36000
Частотный преобразователь 7,5кВт/380В IDS-Drive | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 34400
Частотный преобразователь 7,5кВт/380В Inverter | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 16800
Частотный преобразователь 7,5кВт/380В, Suswe | Imput: AC 3PH 380V Output: AC 3PH 0V-380V | 21000